Instruções para uso do Espectrômetro de Massa MALDI-TOF Bruker – processo FAPESP 18/21192-9

O interessado deverá ler as especificações do equipamento e preencher o formulário disponibilizado na página eletrônica.

A confirmação do agendamento será realizada pelo endereço eletrônico malditofial@gmail.com.

O equipamento poderá ser utilizado exclusivamente de segunda à sexta-feira, no horário comercial, das 8 às 16 horas.

As amostras deverão ser trazidas prontas (extraídas) para utilização do equipamento.

Todos os demais materiais envolvidos nas análises, tais como matriz, solução de calibração (BTS), luvas descartáveis, pipetadores, ponteiras plásticas, recipientes adequados para o descarte seguro dos materiais, entre outros, deverão ser providenciados pelo usuário que deverá trazê-los na data de utilização do equipamento.

O laboratório não fornece computador para manuseio dos dados.

O Instituto Adolfo Lutz poderá fornecer previamente os descritivos dos insumos especificados pelo fabricante do equipamento.

IMPORTANTE: Os insumos matriz e BTS deverão ser exclusivamente da Bruker conforme recomendação do fabricante.

Eventuais danos ao equipamento, decorrentes de utilização incorreta, serão de responsabilidade do usuário. Da mesma forma, danos causados ao patrimônio da instituição ou pertencente a terceiros, decorrentes da visita técnica, serão de responsabilidade do usuário.

# Outros materiais que deverão eventualmente ser trazidos pelo usuário

- Bruker BTS 290190 – cx 150 testes (calibrador, um por placa);

II.          Bruker Matrix HCCA – 290200 – cx 2500 testes ;

III.          Ponteira de 1 uL – 2 unidades por testes (uma para ácido fórmico 70% , outra para matrix);

IV.          Meio Sabourad Liquido em tubo (para fungos filamentosos);

V.          Beads de Zircônia BioSpec catalogo 11079105 ou outra marca para micobactéria.

VI.          Palito de dente (um por colônia para passar na placa).